ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА 15/5 НА 2012г.*

И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ НА 12.06.2012г.

| № п/п | Мероприятие | Срок выполне ния | Отметка о выполне нии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрепление трубопроводов дополнительными опорами в узлах учета ХВС и ГВС | 10.02.12 | выполнено |
| 2 | Проведение технического освидетельствование лифтов | 24.02.12 | выполнено |
| 3 | Замена редуктора лебедки лифта | 10.03.12 | выполнено |
| 4 | Ремонт ступеней у входа в подъезд | 30.04.12 | выполнено |
| 5 | Ограждение площадки для мусорного контейнера | 30.05.12 | выполнено |
| 6 | Модернизация системы ХВС: установка задвижек на пожарный водопровод | 20.07.12 |  |
| 7 | Восстановление системы молниезащиты | 30.08.12 |  |
| 8 | Проведение испытания электроустановок | 15.10.12 |  |
| 9 | Ограждение площадки для складирования снега | 30.10.12 |  |
| 10 | Ремонт систем дымоудаления, пожарной сигнализации и управления пуском пожарных насосов | 30.11.12 |  |
| 11 | Ремонт дверей лифтовых холлов и холлов мусоросборника | 25.12.12 |  |

* Выполнение указанного перечня работ в полном объеме рассчитано исходя из повышения тарифа на содержание и ремонт жилого фонда с 01.07.2012г. на 15%.