ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА 15/1 НА 2012г.*

И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ НА 12.06.2012г.

| № п/п | Мероприятие | Срок выполне ния | Отметка о выполне нии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрепление трубопроводов дополнительными опорами в узлах учета ХВС и ГВС | 25.01.12 | выполнено |
| 2 | Техническое освидетельствование лифтов | 12.01.12 | выполнено |
| 3 | Ремонт ступеней основного входа | 30.05.12 | выполнено |
| 4 | Ограждение площадки для мусорного контейнера | 30.05.12 | выполнено |
| 5 | Восстановление отсутствующей части электропроводки на тех. этаже | 15.06.12 |  |
| 6 | Установка металлических ограждений палисадников | 30.06.12 | выполнено |
| 7 | Восстановление системы молниезащиты | 30.07.12 |  |
| 8 | Установка дополнительных «спускников» воздуха в системе отопления | 30.07.12 |  |
| 9 | Установка противоскользящих порогов | 30.09.12 |  |
| 10 | Проведение испытания электроустановок | 15.10.12 |  |
| 11 | Восстановление системы пожарной сигнализации | 30.11.12 |  |
| 12 | Ремонт дверей холлов у мусоросборников | 25.12.12 |  |
| 13 | Частичный ремонт стен и пола в местах повреждений | 31.12.12 |  |

* Выполнение указанного перечня работ в полном объеме рассчитано исходя из повышения тарифа на содержание и ремонт жилого фонда с 01.07.2012г. на 15%.