ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА 15/3 НА 2012г.*

И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ НА 12.06.2012г.

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрепление трубопроводов дополнительными опорами в узлах учета ХВС и ГВС | 10.02.12 | выполнено |
| 2 | Ремонт металлических перилл у входа в подъезд | 25.05.12 | выполнено |
| 3 | Ремонт ступеней у входа в подъезд | 30.05.12 | выполнено |
| 4 | Модернизация системы ХВС: установка задвижек в подвале на пожарном водопроводе | 20.07.12 |  |
| 5 | Проведение испытания электроустановок | 15.10.12 |  |
| 6 | Восстановление системы молниезащиты | 30.10.12 |  |
| 7 | Ремонт систем дымоудаления, пожарной сигнализации и управления пуском пожарных насосов | 30.11.12 |  |
| 8 | Проведение технического освидетельствование лифтов | 18.12.12 |  |
| 9 | Ремонт дверей лифтовых холлов и холлов мусоросборника | 25.12.12 |  |

* Выполнение указанного перечня работ в полном объеме рассчитано исходя из повышения тарифа на содержание и ремонт жилого фонда с 01.07.2012г. на 15%.